23 05 22 Réunion architecte presbytère

Que faut il fournir au 20 juin ?

Mme Giles

- Subvention demandée pour presbytère. DETR et Fonds Vert

- Préfecture demande un audit énergtique indépendant, définissant plusieurs scenarios (menuiserie, toit)

  - contractualisation prévue

- Estimatif à actualiser en fonction des résultats de l’étude énergétique

  - en distinguant ce qui relève de la DETR et du Fonds Vert

Mme Ramaz :

- ce qui a été prévu est le maximal, donc les résultats de la nouvelle étude énergétique ne devrait pas changer grand-chose

Mme Giles

- ce qui a été lancé :

  - plomb, amiante ????

  - diagnostic structure

- ce qui reste : études de sol (G2 AVP, G2 pro obligatoire, G5)

Mme Ramaz :

- il faut faire les 3 à la fois à la fois

- pas possible de faire l’AVP : 5 semaines sont nécessaires après l’étude énergétique

Evolution demandée sur le projet

liliane Lugol

- 2 projets :

  - 1 avec véranda en faisant tomber un mur

  - 2 sans véranda

- Décaissement du plancher : pb. Pour conserver accessibilité de la cave (boisson, papier ...)

Mme Ramaz :

- Décaissement

  - hauteur sous plafond risque d’être faible : faux plafond et réseaux

  - actuellement : rdC : 2.42

  - avec travaux : moins de 2.20 (chauffage, traitement d’air)

  - cave pour être utilisable devra être aménagée avec plancher coupe feu, escalier aux normes, dallage, le tout devant être validé par bureau de contrôle .

  - Permet aussi d’avoir l’ensemble des batiments est au même niveau, ce qui facilite l’accessibilité PMR

  - La question est donc : économiquement, faut il la garder ?

  - réunion avec bureau d’étude est nécessaire.

Liliane Lugol

- Avancement de la partie ressourcerie

Mme Ramaz

- Forme des ouvertures et crépis ne sont pas d’origine : la façade n’a pas bcp d’intérêt. Au contraire du côté rue.

- Avancée permet de fluidifier les circulations

  - si on garde le hall, pas besoin de faire circulation extérieure

Liliane Lugol

- terrasse coworking

Mme Ramaz

- terrasse intégrée derrière la verrière. Peut être agrandie

- Exige des gardes corps.

- OK pour en discuter

Kevin Delon

- ABF est OK pour terrasse si pas trop de covisibilité depuis la rue

Mme Ramaz :

- Plan et diagnostic

- 3 semaines après, une réunion.

Mme Lugol

- Elévateur : comment le traiter ?

Mme Ramaz :

- A l‘intérieur du batiment

- Cher à l’entretien et en fonctionnement

Mme Lugol

- Salle polyvalente contre les voisins

Mme Ramaz

- C’est la perspective depuis la rue du marché aux truffes

- Végétalisation

Mme Lugol

- Poteau ou mur de pierres sèches ?

Mme Ramaz :

- Ok, pourquoi pas. Intéressant

- Doit pouvoir être fermé